| АНКЕТА Для подбора индивидуального теплового пункта МТ Уважаемые господа, заполните, пожалуйста, форму запроса на продукцию ООО «НПП «Термопром» Фирма Контактное лицо Адрес Teл./фaкс |
| --- |
| Общие сведения |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| Тепловая нагрузка, кВт |  |  |  |
| Тип теплообменников паяные / разборные |  |  |  |
| Резервирование теплообменника Да / Нет |  |  |  |
| Резервирование циркуляционного насоса Да / Нет |  |  |  |
| Установка теплосчетчика (водосчетчика) Да / Нет |  |  |  |
| Схема включения теплообменника ГВС | ( параллельная одноступенчатая |
|  | ( смешанная двухступенчатая |
| Греющий контур |
| Наименование | Параметры | Ед. изм. |
| Источник получения тепла (теплосеть, котельная) |  |  |
| Температура сетевой воды на входе в ЦТП |  | °С |
| Температура сетевой воды на выходе из ЦТП |  | °С |
| Давление в подающем трубопроводе тепловой сети на вводе в ТП |  | МПа (бар) |
| Давление в обратном трубопроводе тепловой сети |  | МПа (бар) |
| Необходимость установки регулятора перепада давления Да / Нет |  |  |
| Нагреваемый контур |
| Отопление | Температура на входе в теплообменник |  | °С |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
|  | Потери давления в сети потребителя (гидравлические потери в системе отопления) |  | кПа |
|  | Максимальная отметка (высота) отопительной системы |  | м |
|  | Подпиточные насосы отопления предусмотреть/нет |  |  |
|  | Кол-во подпиточных насосов отопления |  |  |
|  | Установка водосчетчика на подпитку Да / Нет |  |  |
| ГВС | Температура холодной воды на входе в теплообменник |  | °С |
|  | Температура горячей воды на выходе из теплообменника |  | °С |
|  | Максимальный расход ГВС (GГВС) |  | м3/час (т/ч) |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода (Gцирк) |  | % |
|  | Сопротивление циркуляционной линии ГВС (указывается, если Gцирк>10%GГВС) |  | кПа |
|  | Напор холодной воды на входе в теплообменник ГВС |  | бар |
|  | Необходимое давление горячей воды на выходе из ЦТП |  | бар |
| Вентиляция | Температура на входе в теплообменник |  | °С |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
|  | Потери давления в системе вентиляции |  | кПа |
|  | Рабочее давление |  | бар |
| Для подбора мембранного расширительного бака | Отопление | Вентиляция |
| Объем жидкости в контуре |  | л |  | л |
| Предварительное давление |  | бар |  | бар |
| Габаритные размеры теплового пункта |
| Максимально допустимые габариты ТП |  | м |
| Габариты проема для вноса ТП в помещение |  | м |
| Подпись лица, ответственного за исходные данные | подпись | Расшифровка подписи |