## Page 1 of 1
|  |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СПИРАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | [5 empty] | Телефон: +38 (044) 593-07-76 https: www.termoprom.com.ua e-mail: office@termoprom.com.ua
[19 empty] | Примечания |  | SI
1 | Компания 1) | [8 empty] | Запрос № | [8 empty] | 1) | Необходимо заполнить все поля опросного листа . | MKS
2 | Адрес | [8 empty] | Позиция № | [10 empty] | US
3 | Контактное лицо 1) | [8 empty] | Тел 1)
4 | Эл.почта 1) | [8 empty] | Факс | [8 empty] | 2) | Данные необходимы для учета теплового расчета. | 100%
5 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | [5 empty] | Охлаждаемая среда | [5 empty] | Нагреваемая среда | [7 empty] | 95%
6 | Наименование рабочих сред 2) | [17 empty] | 3) | Если среда не вода или пар, необходимы данные для теплового расчета. | 90%
7 |  |  |  |  | SI |  | На входе |  |  | На выходе |  |  | На входе |  |  |  | На выходе |  |  |  | 85%
8 | Расход рабочих сред, массовый, т/ч 2) |  |  |  | kg/h | [13 empty] | 4) | При конденсации укажите состав, кривую давления паров и кривую конденсации (обязательно). | 80%
9 | Жидкость |  |  |  | kg/h | [15 empty] | 75%
10 | Расход газа 4) |  |  |  | kg/h | [15 empty] | 70%
11 | Расход пара 6) |  |  |  | kg/h | [13 empty] | 5) | Укажите форму, исходные данные, максим. размер, распределение и плотность механических примесей. | 65%
12 | Неконденсируемые газы |  |  |  | kg/h | [15 empty] | 60%
13 | Температура, 2) |  |  |  | °C | [13 empty] | 6) | Если нагревающая среда пар, укажите температуру и давление или одно из них, если пар насыщенный. | 55%
14 | При конденсации: точка росы |  |  |  | °C | [15 empty] | 50%
15 | Рабочее давление (норм. / макс.) |  |  |  | barg | [13 empty] | 7) | Если жидкость содержит абразивные частицы, укажите критическую скорость | 45%
16 | Потери давления допуст./расч. 2) |  |  |  | bar |  | 46 | [13 empty] | 40%
17 | Коэффициент теплопередачи (исходя из) 12) |  |  |  | - |  |  |  | расхода | [6 empty] | расхода |  |  | 8) | Укажите группу среды, категорию и модуль или условия среды | 35%
18 | Теплофизические свойства 3) | [5 empty] | Охлаждаемая среда | [5 empty] | Нагреваемая среда | [7 empty] | 30%
19 | [6 empty] | На входе |  |  | На выходе |  |  | На входе |  |  |  | На выходе |  |  | Группа среды | 25%
20 | Жидкость | Плотность |  |  | kg/m3 | [14 empty] | 1:опасная // 2: др
21 |  | Теплоемкость |  |  | kJ/kg.K | [14 empty] | Состояние среды
22 |  | Вязкость |  |  | mPa.s | [14 empty] | Газообразная, если pD> 0.5 бар
23 |  | Теплопроводность |  |  | W/(m.K) | [14 empty] | Жидкая, если pD <= 0.5 бар
24 | Пар, газ | Плотность |  |  | kg/m3 | [13 empty] | 9) | Если "другое", укажите необходимый конструктивный код / маркировку.
25 |  | Удельная теплоемкость |  |  | kJ/(kg.K)
26 |  | Вязкость |  |  | mPa.s | [13 empty] | 10) | Укажите номер и тип изменений нагрузки.
27 |  | Теплопроводность |  |  | W/(m.K)
28 |  | Скрыт. теплота парообраз-ния |  |  | kJ/kg | [13 empty] | 11) | Укажите объем партии серии, время и условия партии (смешанн/несмешанн).
29 |  | Молекулярная масса |  |  | kg/kmol
30 | Коэффициент загрязнения |  |  |  | m2.K/W | [13 empty] | 12) | Важно при условии, что среда содержит механические примеси (шлам,взвеси):
31 | Содержание механических примесей в %, ppm или г/л 5) | [18 empty] | Для проектирования достаточно высокой скорости жидкости при минимальной нагрузке, укажите коэфф.теплопередачи. Либо оставьте поле пустым или укажите 100%.
32 | Характеристика робочей среды. Жидкость, твердые частицы или пары: | [6 empty] | агрессивн. |  |  | токсичн. |  |  | агрессивн. |  |  |  | токсичн.
33 | [7 empty] | взрывоопасн. |  |  | абразивн. 7) |  |  | взрывоопасн. |  |  |  | абразивн. 7)
34 | КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | [5 empty] | Охлаждаемая среда | [5 empty] | Нагреваемая среда
35 | Давление расчетное (мин. / макс.) 2) |  |  |  | barg
36 | Температура расчетная (мин. / макс.) |  |  |  | °C
37 | Исполнение согласно 9) | [6 empty] | AD-Merkblätter |  |  |  | ASME VIII Div. 1 | [5 empty] | др.
38 | Маркировка 9) | [6 empty] | CE |  | NB |  | U |  |  | SQL |  |  | др.
39 | PED 97/23/CE 8) |  | Группа среды/ Категория / Модуль
40 |  |  | Состояние среды
41 | Материалы | [5 empty] | (1.4301 = 304, 1.4571 = 316Ti, 1.4462 = S31805, 1.0425 = SA-516-60)
42 | Конструкционный материал 2) |  |  |  |  | 1.0425 |  | 1.4301 |  | 1.4571 |  | 1.4462 |  | Другой:
43 | Материал уплотнения
44 | Дополнительные данные
45 | Использование теплообменников |  |  |  |  | Непрерывн. |  |  |  | Прерывист. 10) | [5 empty] | Пакетная обработка 11)
46 | Механическая чистка |  |  |  |  | Охлаждаем. стор |  |  |  | Нагреваем. стор. | [5 empty] | Не требуется
47 | Основа конденсации |  |  |  |  | Рекуперация теплоты | [5 empty] | Рекуперация компонентов
48 | [5 empty] | Окружающая среда | [5 empty] | Другое:
49 | Примечания (например, допуск на коррозию, течение неньютоновской жидкости, и др.)
50
51
C:\Documents and Settings\schvb\Desktop\Inquiry Datasheet.xls
hes@de.tranter.com