| АНКЕТА Для підбору індивідуального теплового пункту МТ Шановні пані та панове, заповніть, будь ласка, форму запиту на продукцію ТОВ «НВП «Термопром» Компанія Контактна особа Адреса Teл./фaкс |
| --- |
| Загальні відомості |
|  | Опалення | ГВП | Вентиляція |
| Теплове навантаження, кВт |  |  |  |
| Тип теплообмінників паяні / розбірні |  |  |  |
| Резервування теплообмінника Так / Ні |  |  |  |
| Резервування циркуляційного насосу Так / Ні |  |  |  |
| Установка теплолічильника (водолічильника) Так / Ні |  |  |  |
| Схема включення теплообмінника ГВП | ( паралельна одноступінчаста |
|  | ( змішана двоступінчаста |
| Гріючий контур |
| Найменування | Параметри | Од. вим. |
| Джерело отримання тепла (тепломережа, котельня) |  |  |
| Температура мережної води на вході до ЦТП |  | °С |
| Температура мережної води на виході із ЦТП |  | °С |
| Тиск у трубопроводі теплової мережі, що подає, на введенні в ТП |  | МПа (бар) |
| Тиск у зворотному трубопроводі теплової мережі |  | МПа (бар) |
| Необхідність встановлення регулятора перепаду тиску Так / Ні |  |  |
| Контур, що нагрівається |
| Опалення | Температура на вході в теплообмінник |  | °С |
|  | Температура на виході з теплообмінника |  | °С |
|  | Втрати тиску в мережі споживача (гідравлічні втрати у системі опалення) |  | кПа |
|  | Максимальна позначка (висота) опалювальної системи |  | м |
|  | Підживлювальні насоси опалення Передбачити/ні |  |  |
|  | Кількість підживлювальних насосів опалення |  |  |
|  | Встановлення водолічильника на підживлення Так / Ні |  |  |
| ГВП | Температура холодної води на вході в теплообмінник |  | °С |
|  | Температура гарячої води на виході з теплообмінника |  | °С |
|  | Максимальна витрата ГВП (GГВП) |  | м3/Год (т/Год) |
|  | Витрата води на циркуляцію ГВП від максимальної витрати (Gцирк) |  | % |
|  | Опір циркуляційної лінії ГВП (вказується, якщо Gцирк>10%GГВП) |  | кПа |
|  | Натиск холодної води на вході в теплообмінник ГВП |  | бар |
|  | Необхідний тиск гарячої води на виході із ЦТП |  | бар |
| Вентиляція | Температура на вході в теплообмінник |  | °С |
|  | Температура на виході з теплообмінника |  | °С |
|  | Втрати тиску у системі вентиляції |  | кПа |
|  | Робочий тиск |  | бар |
| Для підбору мембранного розширювального бака | Опалення | Вентиляція |
| Об'єм рідини в контурі |  | л |  | л |
| Попередній тиск |  | бар |  | бар |
| Габаритні розміри теплового пункту |
| Максимально допустимі габарити ТП |  | м |
| Габарити отвору для внесення ТП до приміщення |  | м |
| Підпис особи, відповідальної за вихідні дані | підпис | розшифровка підпису |